## 25Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlehnung an den Online-PV-Förderrechner (c/o Energieagentur NRW)
Die Anlage
Größe / Leistung der Anlage | 29.76 | kWp |  | Investitionssumme (netto) |  |  |  |  | 178000
spezif. Jahresertr. einer opt. inst. Anlage: | 833 | kWh/kWp |  | Förderung NRW / REN-Programm
Voraussichtlicher Minderertrag | 0 | % |  | sonst. öffentl. Zuschüsse Bund, Land oder Kommune |  |  |  |  | 3000
Jahr der Inbetriebname | 2006 |  |  | nicht öffentliche Fördergelder |  |  |  |  | 0
Voraussichtliche Einspeisevergütung laut EEG | 0.518 | €
Strompreis/ Vergütung nach 20 Jahren : | 0.28 | €
Rücklage f. Reparaturen/Versicherungen ( 1 % ) | 1780 | € |  | Zinssatz K f W |  | 0 | % bei einem Kreditbetrag von
Zählermiete (-gebühr, netto) * | 30 | € |  | Zinssatz Restsumme |  | 4.2 | % bei einerRestfinanzierung von |  | 175000
* ( hier bei der Investition bereits berücksichtigt ! ) |  |  |  | Anfangstilgung Bank |  | 3.2 | % pro Jahr
CO2-Bonus (€)
Finanzplan | [8 empty] | 0% | 0.005
|  | Kredit |  |  |  |  | jährliche Bilanz von | gesamte bisherige | Haben/Soll-Zns
| Zinsen | Tilgung | Restschuld | Strom-Ertrag | Zählergebühr | Rücklage | Ertrag - Belastung | Ertrags-Summe
Start |  |  | 175000
1. Jahr | 7350 | 5600 | 169400 | 12841.2614 | 30 | 1780 | -1918.7386 | -1918.7386 | 0 | 100% | 1
2. Jahr | 7114.8 | 5835.2 | 163564.8 | 12777.0551 | 30 | 1780 | -1982.9449 | -3901.6834 | 0 | 99.5% | 2
3. Jahr | 6869.7216 | 6080.2784 | 157484.5216 | 12713.1699 | 30 | 1780 | -2046.8301 | -5948.5136 | 0 | 99% | 3
4. Jahr | 6614.3499 | 6335.6501 | 151148.8715 | 12649.604 | 30 | 1780 | -2110.396 | -8058.9096 | 0 | 98.51% | 4
5. Jahr | 6348.2526 | 6601.7474 | 144547.1241 | 12586.356 | 30 | 1780 | -2173.644 | -10232.5536 | 0 | 98.01% | 5
6. Jahr | 6070.9792 | 6879.0208 | 137668.1033 | 12523.4242 | 30 | 1780 | -2236.5758 | -12469.1294 | 0 | 97.52% | 6
7. Jahr | 5782.0603 | 7167.9397 | 130500.1637 | 12460.8071 | 30 | 1780 | -2299.1929 | -14768.3223 | 0 | 97.04% | 7
8. Jahr | 5481.0069 | 7468.9931 | 123031.1705 | 12398.5031 | 30 | 1780 | -2361.4969 | -17129.8192 | 0 | 96.55% | 8
9. Jahr | 5167.3092 | 7782.6908 | 115248.4797 | 12336.5105 | 30 | 1780 | -2423.4895 | -19553.3087 | 0 | 96.07% | 9
10. Jahr | 4840.4361 | 8109.5639 | 107138.9158 | 12274.828 | 30 | 1780 | -2485.172 | -22038.4807 | 0 | 95.59% | 10
11. Jahr | 4499.8345 | 8450.1655 | 98688.7503 | 12213.4538 | 30 | 1780 | -2546.5462 | -24585.0269 | 0 | 95.11% | 11
12. Jahr | 4144.9275 | 8805.0725 | 89883.6778 | 12152.3866 | 30 | 1780 | -2607.6134 | -27192.6403 | 0 | 94.64% | 12
13. Jahr | 3775.1145 | 9174.8855 | 80708.7923 | 12091.6246 | 30 | 1780 | -2668.3754 | -29861.0156 | 0 | 94.16% | 13
14. Jahr | 3389.7693 | 9560.2307 | 71148.5616 | 12031.1665 | 30 | 1780 | -2728.8335 | -32589.8491 | 0 | 93.69% | 14
15. Jahr | 2988.2396 | 9961.7604 | 61186.8012 | 11971.0107 | 30 | 1780 | -2788.9893 | -35378.8384 | 0 | 93.22% | 15
16. Jahr | 2569.8456 | 10380.1544 | 50806.6468 | 11911.1556 | 30 | 1780 | -2848.8444 | -38227.6828 | 0 | 92.76% | 16
17. Jahr | 2133.8792 | 10816.1208 | 39990.526 | 11851.5999 | 30 | 1780 | -2908.4001 | -41136.083 | 0 | 92.29% | 17
18. Jahr | 1679.6021 | 11270.3979 | 28720.1281 | 11792.3419 | 30 | 1780 | -2967.6581 | -44103.7411 | 0 | 91.83% | 18
19. Jahr | 1206.2454 | 11743.7546 | 16976.3734 | 11733.3801 | 30 | 1780 | -3026.6199 | -47130.361 | 0 | 91.37% | 19
20. Jahr | 713.0077 | 12236.9923 | 4739.3811 | 11674.7132 | 30 | 1780 | -3085.2868 | -50215.6477 | 0 | 90.92% | 20
21. Jahr | 199.054 | 4739.3811 | 0 | 6279.1025 | 30 | 0 | 1310.6674 | -48904.9803 | 0 | 90.46% | 21
22. Jahr | 0 | 0 | 0 | 6247.707 | 30 | 0 | 6217.707 | -42687.2733 | 0 | 90.01% | 22
23. Jahr | 0 | 0 | 0 | 6216.4685 | 30 | 0 | 6186.4685 | -36500.8048 | 0 | 89.56% | 23
24. Jahr | 0 | 0 | 0 | 6185.3861 | 30 | 0 | 6155.3861 | -30345.4187 | 0 | 89.11% | 24
25. Jahr | 0 | 0 | 0 | 6154.4592 | 30 | 0 | 6124.4592 | -24220.9595 | 0 | 88.67% | 25
| 88739.3811 | 170260.6189
Gewinne/Verluste nach dem 25. Jahr | [7 empty] | -24220.9595

## Vergütung
bei 5% Zins :
Jahr | Vergütung ab 1.1.2004 |  |  |  | Vergütung bis Ende 03 | Tilgung [%] | Kredit - Laufzeit ca.
| (Anl. bis 30 kWp) |  | Degression ab 2005: |  |  | 8.33 | 10 Jahre
2003 | 0.457 | € | (95% vom jeweil.Vorjahreswert) |  | 0.457 | 3.03 | 20 Jahre
2004 | 0.574 | € | 100% | 0.574 | 0.434
2005 | 0.5453 | € | 95% | 0.5453 | 0.412
2006 | 0.518 | € | 90.25% | 0.51804 | 0.392
2007 | 0.4921 | € | 85.74% | 0.49213
2008 | 0.4675 | € | 81.45% | 0.46753
2009 | 0.4441 | € | 77.38% | 0.44415
2010 | 0.4219 | € |  | 0.42194
2011 | 0.4008 | € |  | 0.40084
2012 | 0.3808 | € |  | 0.3808
2013 | 0.3618 | € |  | 0.36176
Auswahl-Werte:
2004 | 0.574
3.03 |  | 20 Jahre ( bei 5% Zins)