## 25Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlehnung an den Online-PV-Förderrechner (c/o Energieagentur NRW)
Die Anlage
Größe / Leistung der Anlage |  | 102 | kWp |  | Investitionssumme |  |  |  |  | 601800
spezif. Jahresertr. einer opt. inst. Anlage: |  | 900 | kWh/kWp |  | Förderung NRW / REN-Programm |  |  |  |  | 0
Voraussichtlicher Minderertrag |  | 7.9 | % |  | sonst. öffentl. Zuschüsse Bund, Land oder Kommune |  |  |  |  | 60000
Jahr der Inbetriebname |  | 2007 |  |  | nicht öffentliche Fördergelder |  |  |  |  | 0
Voraussichtliche Einspeisevergütung laut EEG |  | 0.4751 | €
Strompreis/ Vergütung nach 20 Jahren : |  | 0.15 | €
Rücklage f. Reparaturen/Versicherungen ( 1 % ) |  | 6018 | € |  | Zinssatz K f W |  | 0 | % bei einem Kreditbetrag von
Zählermiete (-gebühr) * |  | 30 | € |  | Zinssatz Restsumme |  | 3.8 | % bei einerRestfinanzierung von |  | 541800
* ( hier bei der Investition bereits berücksichtigt ! ) |  |  |  |  | Anfangstilgung Bank |  | 3.2 | % pro Jahr
| Jahres- Ertrag : | 84547.8 | kWh
Finanzplan | [9 empty] | 0% | 0.005
|  |  | Kredit |  |  |  |  | jährliche Bilanz von | gesamte bisherige | Haben/Soll-Zns
|  | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Strom-Ertrag | Zählergebühr | Rücklage | Ertrag - Belastung | Ertrags-Summe
Start |  |  |  | 541800
1. Jahr |  | 20588.4 | 17337.6 | 524462.4 | 40168.6598 | 30 | 6018 | -3805.3402 | -3805.3402 | 0 | 100% | 1
2. Jahr |  | 19929.5712 | 17996.4288 | 506465.9712 | 39967.8165 | 30 | 6018 | -4006.1835 | -7811.5237 | 0 | 99.5% | 2
3. Jahr |  | 19245.7069 | 18680.2931 | 487785.6781 | 39767.9774 | 30 | 6018 | -4206.0226 | -12017.5463 | 0 | 99% | 3
4. Jahr |  | 18535.8558 | 19390.1442 | 468395.5339 | 39569.1375 | 30 | 6018 | -4404.8625 | -16422.4088 | 0 | 98.51% | 4
5. Jahr |  | 17799.0303 | 20126.9697 | 448268.5642 | 39371.2918 | 30 | 6018 | -4602.7082 | -21025.117 | 0 | 98.01% | 5
6. Jahr |  | 17034.2054 | 20891.7946 | 427376.7696 | 39174.4354 | 30 | 6018 | -4799.5646 | -25824.6816 | 0 | 97.52% | 6
7. Jahr |  | 16240.3172 | 21685.6828 | 405691.0868 | 38978.5632 | 30 | 6018 | -4995.4368 | -30820.1185 | 0 | 97.04% | 7
8. Jahr |  | 15416.2613 | 22509.7387 | 383181.3481 | 38783.6704 | 30 | 6018 | -5190.3296 | -36010.4481 | 0 | 96.55% | 8
9. Jahr |  | 14560.8912 | 23365.1088 | 359816.2394 | 38589.752 | 30 | 6018 | -5384.248 | -41394.6961 | 0 | 96.07% | 9
10. Jahr |  | 13673.0171 | 24252.9829 | 335563.2565 | 38396.8033 | 30 | 6018 | -5577.1967 | -46971.8928 | 0 | 95.59% | 10
11. Jahr |  | 12751.4037 | 25174.5963 | 310388.6602 | 38204.8192 | 30 | 6018 | -5769.1808 | -52741.0736 | 0 | 95.11% | 11
12. Jahr |  | 11794.7691 | 26131.2309 | 284257.4293 | 38013.7951 | 30 | 6018 | -5960.2049 | -58701.2784 | 0 | 94.64% | 12
13. Jahr |  | 10801.7823 | 27124.2177 | 257133.2116 | 37823.7262 | 30 | 6018 | -6150.2738 | -64851.5522 | 0 | 94.16% | 13
14. Jahr |  | 9771.062 | 28154.938 | 228978.2737 | 37634.6075 | 30 | 6018 | -6339.3925 | -71190.9447 | 0 | 93.69% | 14
15. Jahr |  | 8701.1744 | 29224.8256 | 199753.4481 | 37446.4345 | 30 | 6018 | -6527.5655 | -77718.5102 | 0 | 93.22% | 15
16. Jahr |  | 7590.631 | 30335.369 | 169418.0791 | 37259.2023 | 30 | 6018 | -6714.7977 | -84433.3079 | 0 | 92.76% | 16
17. Jahr |  | 6437.887 | 31488.113 | 137929.9661 | 37072.9063 | 30 | 6018 | -6901.0937 | -91334.4015 | 0 | 92.29% | 17
18. Jahr |  | 5241.3387 | 32684.6613 | 105245.3048 | 36887.5418 | 30 | 6018 | -7086.4582 | -98420.8598 | 0 | 91.83% | 18
19. Jahr |  | 3999.3216 | 33926.6784 | 71318.6264 | 36703.1041 | 30 | 6018 | -7270.8959 | -105691.7557 | 0 | 91.37% | 19
20. Jahr |  | 2710.1078 | 35215.8922 | 36102.7342 | 36519.5886 | 30 | 6018 | -7454.4114 | -113146.1671 | 0 | 90.92% | 20
21. Jahr |  | 1371.9039 | 36102.7342 | 0 | 11472.4239 | 30 |  | -26032.2142 | -139178.3813 | 0 | 90.46% | 21
22. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 11415.0618 | 30 |  | 11385.0618 | -127793.3195 | 0 | 90.01% | 22
23. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 11357.9865 | 30 |  | 11327.9865 | -116465.3331 | 0 | 89.56% | 23
24. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 11301.1965 | 30 |  | 11271.1965 | -105194.1365 | 0 | 89.11% | 24
25. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 11244.6906 | 30 |  | 11214.6906 | -93979.446 | 0 | 88.67% | 25
|  | 252822.7342 | 505697.2658
Gewinne/Verluste nach dem 25. Jahr | [8 empty] | -93979.446

## KfW
Beispielrechnung für Kreditförderung der KfW
- Tilgung in halbjährlichen Raten
- zwei Jahre Tilgungs-frei |  | ! ! !
- in 10 Jahren rückzahlbar
- Zinssatz: | 1.91 | % |  | Restschuld :
Start |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 | 0
1.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
2.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
3.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
4.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
5.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
6.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
7.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
8.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
9.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
10.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0

## Vergütung
bei 5% Zins :
Jahr | Vergütung ab 1.1.2004 |  |  |  | Vergütung bis Ende 03 | Tilgung [%] | Kredit - Laufzeit ca.
| (Anl. bis 30 kWp) |  | Degression ab 2005: |  |  | 8.33 | 10 Jahre
2003 | 0.457 | € | (95% vom jeweil.Vorjahreswert) |  | 0.457 | 3.03 | 20 Jahre
2004 | 0.574 | € | 100% | 0.574 | 0.434
2005 | 0.5453 | € | 95% | 0.5453 | 0.412
2006 | 0.518 | € | 90.25% | 0.51804 | 0.392
2007 | 0.4921 | € | 85.74% | 0.49213
2008 | 0.4675 | € | 81.45% | 0.46753
2009 | 0.4441 | € | 77.38% | 0.44415
2010 | 0.4219 | € |  | 0.42194
2011 | 0.4008 | € |  | 0.40084
2012 | 0.3808 | € |  | 0.3808
2013 | 0.3618 | € |  | 0.36176
Auswahl-Werte:
2004 | 0.574
3.03 |  | 20 Jahre ( bei 5% Zins)