## 25Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlehnung an den Online-PV-Förderrechner (c/o Energieagentur NRW)
Die Anlage
Größe / Leistung der Anlage |  | 82 | kWp |  | Investitionssumme |  |  |  |  | 652800
spezif. Jahresertr. einer opt. inst. Anlage: |  | 900 | kWh/kWp |  | Förderung NRW / REN-Programm |  |  |  |  | 0
Voraussichtlicher Minderertrag |  | 7.9 | % |  | sonst. öffentl. Zuschüsse Bund, Land oder Kommune |  |  |  |  | 60000
Jahr der Inbetriebname |  | 2007 |  |  | nicht öffentliche Fördergelder |  |  |  |  | 0
Voraussichtliche Einspeisevergütung laut EEG |  | 0.4769 | €
Strompreis/ Vergütung nach 20 Jahren : |  | 0.15 | €
Rücklage f. Reparaturen/Versicherungen ( 1 % ) |  | 6528 | € |  | Zinssatz K f W |  | 0 | % bei einem Kreditbetrag von
Zählermiete (-gebühr) * |  | 30 | € |  | Zinssatz Restsumme |  | 3.8 | % bei einerRestfinanzierung von |  | 592800
* ( hier bei der Investition bereits berücksichtigt ! ) |  |  |  |  | Anfangstilgung Bank |  | 3.2 | % pro Jahr
| Jahres- Ertrag : | 67969.8 | kWh
Finanzplan | [9 empty] | 0% | 0.005
|  |  | Kredit |  |  |  |  | jährliche Bilanz von | gesamte bisherige | Haben/Soll-Zns
|  | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Strom-Ertrag | Zählergebühr | Rücklage | Ertrag - Belastung | Ertrags-Summe
Start |  |  |  | 592800
1. Jahr |  | 22526.4 | 18969.6 | 573830.4 | 32414.7976 | 30 | 6528 | -15639.2024 | -15639.2024 | 0 | 100% | 1
2. Jahr |  | 21805.5552 | 19690.4448 | 554139.9552 | 32252.7236 | 30 | 6528 | -15801.2764 | -31440.4787 | 0 | 99.5% | 2
3. Jahr |  | 21057.3183 | 20438.6817 | 533701.2735 | 32091.46 | 30 | 6528 | -15962.54 | -47403.0187 | 0 | 99% | 3
4. Jahr |  | 20280.6484 | 21215.3516 | 512485.9219 | 31931.0027 | 30 | 6528 | -16122.9973 | -63526.016 | 0 | 98.51% | 4
5. Jahr |  | 19474.465 | 22021.535 | 490464.3869 | 31771.3477 | 30 | 6528 | -16282.6523 | -79808.6683 | 0 | 98.01% | 5
6. Jahr |  | 18637.6467 | 22858.3533 | 467606.0336 | 31612.491 | 30 | 6528 | -16441.509 | -96250.1774 | 0 | 97.52% | 6
7. Jahr |  | 17769.0293 | 23726.9707 | 443879.0629 | 31454.4285 | 30 | 6528 | -16599.5715 | -112849.7489 | 0 | 97.04% | 7
8. Jahr |  | 16867.4044 | 24628.5956 | 419250.4673 | 31297.1564 | 30 | 6528 | -16756.8436 | -129606.5925 | 0 | 96.55% | 8
9. Jahr |  | 15931.5178 | 25564.4822 | 393685.9851 | 31140.6706 | 30 | 6528 | -16913.3294 | -146519.9219 | 0 | 96.07% | 9
10. Jahr |  | 14960.0674 | 26535.9326 | 367150.0525 | 30984.9672 | 30 | 6528 | -17069.0328 | -163588.9547 | 0 | 95.59% | 10
11. Jahr |  | 13951.702 | 27544.298 | 339605.7545 | 30830.0424 | 30 | 6528 | -17223.9576 | -180812.9123 | 0 | 95.11% | 11
12. Jahr |  | 12905.0187 | 28590.9813 | 311014.7731 | 30675.8922 | 30 | 6528 | -17378.1078 | -198191.0201 | 0 | 94.64% | 12
13. Jahr |  | 11818.5614 | 29677.4386 | 281337.3345 | 30522.5127 | 30 | 6528 | -17531.4873 | -215722.5074 | 0 | 94.16% | 13
14. Jahr |  | 10690.8187 | 30805.1813 | 250532.1532 | 30369.9002 | 30 | 6528 | -17684.0998 | -233406.6072 | 0 | 93.69% | 14
15. Jahr |  | 9520.2218 | 31975.7782 | 218556.3751 | 30218.0507 | 30 | 6528 | -17835.9493 | -251242.5566 | 0 | 93.22% | 15
16. Jahr |  | 8305.1423 | 33190.8577 | 185365.5173 | 30066.9604 | 30 | 6528 | -17987.0396 | -269229.5962 | 0 | 92.76% | 16
17. Jahr |  | 7043.8897 | 34452.1103 | 150913.407 | 29916.6256 | 30 | 6528 | -18137.3744 | -287366.9706 | 0 | 92.29% | 17
18. Jahr |  | 5734.7095 | 35761.2905 | 115152.1164 | 29767.0425 | 30 | 6528 | -18286.9575 | -305653.9281 | 0 | 91.83% | 18
19. Jahr |  | 4375.7804 | 37120.2196 | 78031.8969 | 29618.2073 | 30 | 6528 | -18435.7927 | -324089.7208 | 0 | 91.37% | 19
20. Jahr |  | 2965.2121 | 38530.7879 | 39501.1089 | 29470.1162 | 30 | 6528 | -18583.8838 | -342673.6046 | 0 | 90.92% | 20
21. Jahr |  | 1501.0421 | 39501.1089 | 0 | 9222.929 | 30 |  | -31809.2221 | -374482.8267 | 0 | 90.46% | 21
22. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 9176.8144 | 30 |  | 9146.8144 | -365336.0123 | 0 | 90.01% | 22
23. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 9130.9303 | 30 |  | 9100.9303 | -356235.082 | 0 | 89.56% | 23
24. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 9085.2756 | 30 |  | 9055.2756 | -347179.8064 | 0 | 89.11% | 24
25. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 9039.8493 | 30 |  | 9009.8493 | -338169.9571 | 0 | 88.67% | 25
|  | 276621.1089 | 553298.8911
Gewinne/Verluste nach dem 25. Jahr | [8 empty] | -338169.9571