## 25Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlehnung an den Online-PV-Förderrechner (c/o Energieagentur NRW)
Die Anlage
Größe / Leistung der Anlage |  | 62 | kWp |  | Investitionssumme |  |  |  |  | 622200
spezif. Jahresertr. einer opt. inst. Anlage: |  | 900 | kWh/kWp |  | Förderung NRW / REN-Programm |  |  |  |  | 0
Voraussichtlicher Minderertrag |  | 7.9 | % |  | sonst. öffentl. Zuschüsse Bund, Land oder Kommune |  |  |  |  | 60000
Jahr der Inbetriebname |  | 2007 |  |  | nicht öffentliche Fördergelder |  |  |  |  | 0
Voraussichtliche Einspeisevergütung laut EEG |  | 0.5266 | €
Strompreis/ Vergütung nach 20 Jahren : |  | 0.15 | €
Rücklage f. Reparaturen/Versicherungen ( 1 % ) |  | 6222 | € |  | Zinssatz K f W |  | 0 | % bei einem Kreditbetrag von
Zählermiete (-gebühr) * |  | 30 | € |  | Zinssatz Restsumme |  | 3.8 | % bei einerRestfinanzierung von |  | 562200
* ( hier bei der Investition bereits berücksichtigt ! ) |  |  |  |  | Anfangstilgung Bank |  | 3.2 | % pro Jahr
| Jahres- Ertrag : | 51391.8 | kWh
Finanzplan | [9 empty] | 0% | 0.005
|  |  | Kredit |  |  |  |  | jährliche Bilanz von | gesamte bisherige | Haben/Soll-Zns
|  | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Strom-Ertrag | Zählergebühr | Rücklage | Ertrag - Belastung | Ertrags-Summe
Start |  |  |  | 562200
1. Jahr |  | 21363.6 | 17990.4 | 544209.6 | 27062.9219 | 30 | 6222 | -18543.0781 | -18543.0781 | 0 | 100% | 1
2. Jahr |  | 20679.9648 | 18674.0352 | 525535.5648 | 26927.6073 | 30 | 6222 | -18678.3927 | -37221.4708 | 0 | 99.5% | 2
3. Jahr |  | 19970.3515 | 19383.6485 | 506151.9163 | 26792.9692 | 30 | 6222 | -18813.0308 | -56034.5016 | 0 | 99% | 3
4. Jahr |  | 19233.7728 | 20120.2272 | 486031.6891 | 26659.0044 | 30 | 6222 | -18946.9956 | -74981.4972 | 0 | 98.51% | 4
5. Jahr |  | 18469.2042 | 20884.7958 | 465146.8933 | 26525.7094 | 30 | 6222 | -19080.2906 | -94061.7879 | 0 | 98.01% | 5
6. Jahr |  | 17675.5819 | 21678.4181 | 443468.4752 | 26393.0808 | 30 | 6222 | -19212.9192 | -113274.707 | 0 | 97.52% | 6
7. Jahr |  | 16851.8021 | 22502.1979 | 420966.2773 | 26261.1154 | 30 | 6222 | -19344.8846 | -132619.5916 | 0 | 97.04% | 7
8. Jahr |  | 15996.7185 | 23357.2815 | 397608.9958 | 26129.8098 | 30 | 6222 | -19476.1902 | -152095.7818 | 0 | 96.55% | 8
9. Jahr |  | 15109.1418 | 24244.8582 | 373364.1376 | 25999.1608 | 30 | 6222 | -19606.8392 | -171702.621 | 0 | 96.07% | 9
10. Jahr |  | 14187.8372 | 25166.1628 | 348197.9749 | 25869.165 | 30 | 6222 | -19736.835 | -191439.456 | 0 | 95.59% | 10
11. Jahr |  | 13231.523 | 26122.477 | 322075.4979 | 25739.8192 | 30 | 6222 | -19866.1808 | -211305.6369 | 0 | 95.11% | 11
12. Jahr |  | 12238.8689 | 27115.1311 | 294960.3668 | 25611.1201 | 30 | 6222 | -19994.8799 | -231300.5168 | 0 | 94.64% | 12
13. Jahr |  | 11208.4939 | 28145.5061 | 266814.8608 | 25483.0645 | 30 | 6222 | -20122.9355 | -251423.4523 | 0 | 94.16% | 13
14. Jahr |  | 10138.9647 | 29215.0353 | 237599.8255 | 25355.6491 | 30 | 6222 | -20250.3509 | -271673.8032 | 0 | 93.69% | 14
15. Jahr |  | 9028.7934 | 30325.2066 | 207274.6189 | 25228.8709 | 30 | 6222 | -20377.1291 | -292050.9323 | 0 | 93.22% | 15
16. Jahr |  | 7876.4355 | 31477.5645 | 175797.0544 | 25102.7265 | 30 | 6222 | -20503.2735 | -312554.2057 | 0 | 92.76% | 16
17. Jahr |  | 6680.2881 | 32673.7119 | 143123.3424 | 24977.2129 | 30 | 6222 | -20628.7871 | -333182.9928 | 0 | 92.29% | 17
18. Jahr |  | 5438.687 | 33915.313 | 109208.0295 | 24852.3268 | 30 | 6222 | -20753.6732 | -353936.666 | 0 | 91.83% | 18
19. Jahr |  | 4149.9051 | 35204.0949 | 74003.9346 | 24728.0652 | 30 | 6222 | -20877.9348 | -374814.6008 | 0 | 91.37% | 19
20. Jahr |  | 2812.1495 | 36541.8505 | 37462.0841 | 24604.4249 | 30 | 6222 | -21001.5751 | -395816.1759 | 0 | 90.92% | 20
21. Jahr |  | 1423.5592 | 37462.0841 | 0 | 6973.4341 | 30 |  | -31942.2092 | -427758.3851 | 0 | 90.46% | 21
22. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 6938.567 | 30 |  | 6908.567 | -420849.8181 | 0 | 90.01% | 22
23. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 6903.8741 | 30 |  | 6873.8741 | -413975.944 | 0 | 89.56% | 23
24. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 6869.3548 | 30 |  | 6839.3548 | -407136.5892 | 0 | 89.11% | 24
25. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 6835.008 | 30 |  | 6805.008 | -400331.5812 | 0 | 88.67% | 25
|  | 262342.0841 | 524737.9159
Gewinne/Verluste nach dem 25. Jahr | [8 empty] | -400331.5812

## KfW
Beispielrechnung für Kreditförderung der KfW
- Tilgung in halbjährlichen Raten
- zwei Jahre Tilgungs-frei |  | ! ! !
- in 10 Jahren rückzahlbar
- Zinssatz: | 1.91 | % |  | Restschuld :
Start |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 | 0
1.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
2.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
3.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
4.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
5.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
6.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
7.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
8.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
9.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
10.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0

## Vergütung
bei 5% Zins :
Jahr | Vergütung ab 1.1.2004 |  |  |  | Vergütung bis Ende 03 | Tilgung [%] | Kredit - Laufzeit ca.
| (Anl. bis 30 kWp) |  | Degression ab 2005: |  |  | 8.33 | 10 Jahre
2003 | 0.457 | € | (95% vom jeweil.Vorjahreswert) |  | 0.457 | 3.03 | 20 Jahre
2004 | 0.574 | € | 100% | 0.574 | 0.434
2005 | 0.5453 | € | 95% | 0.5453 | 0.412
2006 | 0.518 | € | 90.25% | 0.51804 | 0.392
2007 | 0.4921 | € | 85.74% | 0.49213
2008 | 0.4675 | € | 81.45% | 0.46753
2009 | 0.4441 | € | 77.38% | 0.44415
2010 | 0.4219 | € |  | 0.42194
2011 | 0.4008 | € |  | 0.40084
2012 | 0.3808 | € |  | 0.3808
2013 | 0.3618 | € |  | 0.36176
Auswahl-Werte:
2004 | 0.574
3.03 |  | 20 Jahre ( bei 5% Zins)