## 25Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlehnung an den Online-PV-Förderrechner (c/o Energieagentur NRW)
Die Anlage
Größe / Leistung der Anlage |  | 38 | kWp |  | Investitionssumme |  |  |  |  | 282200
spezif. Jahresertr. einer opt. inst. Anlage: |  | 900 | kWh/kWp |  | Förderung NRW / REN-Programm |  |  |  |  | 0
Voraussichtlicher Minderertrag |  | 7.9 | % |  | sonst. öffentl. Zuschüsse Bund, Land oder Kommune |  |  |  |  | 60000
Jahr der Inbetriebname |  | 2007 |  |  | nicht öffentliche Fördergelder |  |  |  |  | 0
Voraussichtliche Einspeisevergütung laut EEG |  | 0.5266 | €
Strompreis/ Vergütung nach 20 Jahren : |  | 0.15 | €
Rücklage f. Reparaturen/Versicherungen ( 1 % ) |  | 2822 | € |  | Zinssatz K f W |  | 0 | % bei einem Kreditbetrag von
Zählermiete (-gebühr) * |  | 30 | € |  | Zinssatz Restsumme |  | 3.8 | % bei einerRestfinanzierung von |  | 222200
* ( hier bei der Investition bereits berücksichtigt ! ) |  |  |  |  | Anfangstilgung Bank |  | 3.2 | % pro Jahr
| Jahres- Ertrag : | 31498.2 | kWh
Finanzplan | [9 empty] | 0% | 0.005
|  |  | Kredit |  |  |  |  | jährliche Bilanz von | gesamte bisherige | Haben/Soll-Zns
|  | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Strom-Ertrag | Zählergebühr | Rücklage | Ertrag - Belastung | Ertrags-Summe
Start |  |  |  | 222200
1. Jahr |  | 8443.6 | 7110.4 | 215089.6 | 16586.9521 | 30 | 2822 | -1819.0479 | -1819.0479 | 0 | 100% | 1
2. Jahr |  | 8173.4048 | 7380.5952 | 207709.0048 | 16504.0174 | 30 | 2822 | -1901.9826 | -3721.0305 | 0 | 99.5% | 2
3. Jahr |  | 7892.9422 | 7661.0578 | 200047.947 | 16421.4973 | 30 | 2822 | -1984.5027 | -5705.5332 | 0 | 99% | 3
4. Jahr |  | 7601.822 | 7952.178 | 192095.769 | 16339.3898 | 30 | 2822 | -2066.6102 | -7772.1435 | 0 | 98.51% | 4
5. Jahr |  | 7299.6392 | 8254.3608 | 183841.4082 | 16257.6928 | 30 | 2822 | -2148.3072 | -9920.4506 | 0 | 98.01% | 5
6. Jahr |  | 6985.9735 | 8568.0265 | 175273.3817 | 16176.4044 | 30 | 2822 | -2229.5956 | -12150.0463 | 0 | 97.52% | 6
7. Jahr |  | 6660.3885 | 8893.6115 | 166379.7702 | 16095.5224 | 30 | 2822 | -2310.4776 | -14460.5239 | 0 | 97.04% | 7
8. Jahr |  | 6322.4313 | 9231.5687 | 157148.2015 | 16015.0447 | 30 | 2822 | -2390.9553 | -16851.4792 | 0 | 96.55% | 8
9. Jahr |  | 5971.6317 | 9582.3683 | 147565.8331 | 15934.9695 | 30 | 2822 | -2471.0305 | -19322.5096 | 0 | 96.07% | 9
10. Jahr |  | 5607.5017 | 9946.4983 | 137619.3348 | 15855.2947 | 30 | 2822 | -2550.7053 | -21873.215 | 0 | 95.59% | 10
11. Jahr |  | 5229.5347 | 10324.4653 | 127294.8695 | 15776.0182 | 30 | 2822 | -2629.9818 | -24503.1968 | 0 | 95.11% | 11
12. Jahr |  | 4837.205 | 10716.795 | 116578.0746 | 15697.1381 | 30 | 2822 | -2708.8619 | -27212.0587 | 0 | 94.64% | 12
13. Jahr |  | 4429.9668 | 11124.0332 | 105454.0414 | 15618.6524 | 30 | 2822 | -2787.3476 | -29999.4063 | 0 | 94.16% | 13
14. Jahr |  | 4007.2536 | 11546.7464 | 93907.295 | 15540.5592 | 30 | 2822 | -2865.4408 | -32864.8471 | 0 | 93.69% | 14
15. Jahr |  | 3568.4772 | 11985.5228 | 81921.7722 | 15462.8564 | 30 | 2822 | -2943.1436 | -35807.9908 | 0 | 93.22% | 15
16. Jahr |  | 3113.0273 | 12440.9727 | 69480.7995 | 15385.5421 | 30 | 2822 | -3020.4579 | -38828.4487 | 0 | 92.76% | 16
17. Jahr |  | 2640.2704 | 12913.7296 | 56567.0699 | 15308.6144 | 30 | 2822 | -3097.3856 | -41925.8343 | 0 | 92.29% | 17
18. Jahr |  | 2149.5487 | 13404.4513 | 43162.6185 | 15232.0713 | 30 | 2822 | -3173.9287 | -45099.763 | 0 | 91.83% | 18
19. Jahr |  | 1640.1795 | 13913.8205 | 29248.798 | 15155.9109 | 30 | 2822 | -3250.0891 | -48349.8521 | 0 | 91.37% | 19
20. Jahr |  | 1111.4543 | 14442.5457 | 14806.2524 | 15080.1314 | 30 | 2822 | -3325.8686 | -51675.7207 | 0 | 90.92% | 20
21. Jahr |  | 562.6376 | 14806.2524 | 0 | 4274.0403 | 30 |  | -11124.8497 | -62800.5704 | 0 | 90.46% | 21
22. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 4252.6701 | 30 |  | 4222.6701 | -58577.9003 | 0 | 90.01% | 22
23. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 4231.4067 | 30 |  | 4201.4067 | -54376.4936 | 0 | 89.56% | 23
24. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 4210.2497 | 30 |  | 4180.2497 | -50196.2439 | 0 | 89.11% | 24
25. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 4189.1984 | 30 |  | 4159.1984 | -46037.0455 | 0 | 88.67% | 25
|  | 103686.2524 | 207393.7476
Gewinne/Verluste nach dem 25. Jahr | [8 empty] | -46037.0455

## KfW
Beispielrechnung für Kreditförderung der KfW
- Tilgung in halbjährlichen Raten
- zwei Jahre Tilgungs-frei |  | ! ! !
- in 10 Jahren rückzahlbar
- Zinssatz: | 1.91 | % |  | Restschuld :
Start |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 | 0
1.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
2.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
3.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
4.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
5.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
6.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
7.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
8.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
9.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
10.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0

## Vergütung
bei 5% Zins :
Jahr | Vergütung ab 1.1.2004 |  |  |  | Vergütung bis Ende 03 | Tilgung [%] | Kredit - Laufzeit ca.
| (Anl. bis 30 kWp) |  | Degression ab 2005: |  |  | 8.33 | 10 Jahre
2003 | 0.457 | € | (95% vom jeweil.Vorjahreswert) |  | 0.457 | 3.03 | 20 Jahre
2004 | 0.574 | € | 100% | 0.574 | 0.434
2005 | 0.5453 | € | 95% | 0.5453 | 0.412
2006 | 0.518 | € | 90.25% | 0.51804 | 0.392
2007 | 0.4921 | € | 85.74% | 0.49213
2008 | 0.4675 | € | 81.45% | 0.46753
2009 | 0.4441 | € | 77.38% | 0.44415
2010 | 0.4219 | € |  | 0.42194
2011 | 0.4008 | € |  | 0.40084
2012 | 0.3808 | € |  | 0.3808
2013 | 0.3618 | € |  | 0.36176
Auswahl-Werte:
2004 | 0.574
3.03 |  | 20 Jahre ( bei 5% Zins)