## 25Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Anlehnung an den Online-PV-Förderrechner (c/o Energieagentur NRW)
Die Anlage
Größe / Leistung der Anlage |  | 75 | kWp |  | Investitionssumme |  |  |  |  | 400000
spezif. Jahresertr. einer opt. inst. Anlage: |  | 900 | kWh/kWp |  | Förderung NRW / REN-Programm |  |  |  |  | 0
Voraussichtlicher Minderertrag |  | 7.9 | % |  | sonst. öffentl. Zuschüsse Bund, Land oder Kommune |  |  |  |  | 60000
Jahr der Inbetriebname |  | 2007 |  |  | nicht öffentliche Fördergelder |  |  |  |  | 0
Voraussichtliche Einspeisevergütung laut EEG |  | 0.4751 | €
Strompreis/ Vergütung nach 20 Jahren : |  | 0.15 | €
Rücklage f. Reparaturen/Versicherungen ( 1 % ) |  | 4000 | € |  | Zinssatz K f W |  | 0 | % bei einem Kreditbetrag von
Zählermiete (-gebühr) * |  | 30 | € |  | Zinssatz Restsumme |  | 3.8 | % bei einerRestfinanzierung von |  | 340000
* ( hier bei der Investition bereits berücksichtigt ! ) |  |  |  |  | Anfangstilgung Bank |  | 3.2 | % pro Jahr
| Jahres- Ertrag : | 62167.5 | kWh
Finanzplan | [9 empty] | 0% | 0.005
|  |  | Kredit |  |  |  |  | jährliche Bilanz von | gesamte bisherige | Haben/Soll-Zns
|  | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Strom-Ertrag | Zählergebühr | Rücklage | Ertrag - Belastung | Ertrags-Summe
Start |  |  |  | 340000
1. Jahr |  | 12920 | 10880 | 329120 | 29535.7792 | 30 | 4000 | 1705.7792 | 1705.7792 | 0 | 100% | 1
2. Jahr |  | 12506.56 | 11293.44 | 317826.56 | 29388.1004 | 30 | 4000 | 1558.1004 | 3263.8796 | 0 | 99.5% | 2
3. Jahr |  | 12077.4093 | 11722.5907 | 306103.9693 | 29241.1599 | 30 | 4000 | 1411.1599 | 4675.0395 | 0 | 99% | 3
4. Jahr |  | 11631.9508 | 12168.0492 | 293935.9201 | 29094.9541 | 30 | 4000 | 1264.9541 | 5939.9935 | 0 | 98.51% | 4
5. Jahr |  | 11169.565 | 12630.435 | 281305.4851 | 28949.4793 | 30 | 4000 | 1119.4793 | 7059.4728 | 0 | 98.01% | 5
6. Jahr |  | 10689.6084 | 13110.3916 | 268195.0935 | 28804.7319 | 30 | 4000 | 974.7319 | 8034.2047 | 0 | 97.52% | 6
7. Jahr |  | 10191.4136 | 13608.5864 | 254586.5071 | 28660.7082 | 30 | 4000 | 830.7082 | 8864.9129 | 0 | 97.04% | 7
8. Jahr |  | 9674.2873 | 14125.7127 | 240460.7943 | 28517.4047 | 30 | 4000 | 687.4047 | 9552.3176 | 0 | 96.55% | 8
9. Jahr |  | 9137.5102 | 14662.4898 | 225798.3045 | 28374.8177 | 30 | 4000 | 544.8177 | 10097.1353 | 0 | 96.07% | 9
10. Jahr |  | 8580.3356 | 15219.6644 | 210578.6401 | 28232.9436 | 30 | 4000 | 402.9436 | 10500.0788 | 0 | 95.59% | 10
11. Jahr |  | 8001.9883 | 15798.0117 | 194780.6284 | 28091.7789 | 30 | 4000 | 261.7789 | 10761.8577 | 0 | 95.11% | 11
12. Jahr |  | 7401.6639 | 16398.3361 | 178382.2923 | 27951.32 | 30 | 4000 | 121.32 | 10883.1776 | 0 | 94.64% | 12
13. Jahr |  | 6778.5271 | 17021.4729 | 161360.8194 | 27811.5634 | 30 | 4000 | -18.4366 | 10864.741 | 0 | 94.16% | 13
14. Jahr |  | 6131.7111 | 17668.2889 | 143692.5305 | 27672.5055 | 30 | 4000 | -157.4945 | 10707.2465 | 0 | 93.69% | 14
15. Jahr |  | 5460.3162 | 18339.6838 | 125352.8467 | 27534.143 | 30 | 4000 | -295.857 | 10411.3896 | 0 | 93.22% | 15
16. Jahr |  | 4763.4082 | 19036.5918 | 106316.2549 | 27396.4723 | 30 | 4000 | -433.5277 | 9977.8619 | 0 | 92.76% | 16
17. Jahr |  | 4040.0177 | 19759.9823 | 86556.2726 | 27259.4899 | 30 | 4000 | -570.5101 | 9407.3518 | 0 | 92.29% | 17
18. Jahr |  | 3289.1384 | 20510.8616 | 66045.4109 | 27123.1925 | 30 | 4000 | -706.8075 | 8700.5443 | 0 | 91.83% | 18
19. Jahr |  | 2509.7256 | 21290.2744 | 44755.1365 | 26987.5765 | 30 | 4000 | -842.4235 | 7858.1208 | 0 | 91.37% | 19
20. Jahr |  | 1700.6952 | 22099.3048 | 22655.8317 | 26852.6386 | 30 | 4000 | -977.3614 | 6880.7595 | 0 | 90.92% | 20
21. Jahr |  | 860.9216 | 22655.8317 | 0 | 8435.6058 | 30 |  | -15111.1475 | -8230.388 | 0 | 90.46% | 21
22. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 8393.4278 | 30 |  | 8363.4278 | 133.0397 | 0 | 90.01% | 22
23. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 8351.4606 | 30 |  | 8321.4606 | 8454.5004 | 0 | 89.56% | 23
24. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 8309.7033 | 30 |  | 8279.7033 | 16734.2037 | 0 | 89.11% | 24
25. Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 8268.1548 | 30 |  | 8238.1548 | 24972.3585 | 0 | 88.67% | 25
|  | 158655.8317 | 317344.1683
Gewinne/Verluste nach dem 25. Jahr | [8 empty] | 24972.3585

## KfW
Beispielrechnung für Kreditförderung der KfW
- Tilgung in halbjährlichen Raten
- zwei Jahre Tilgungs-frei |  | ! ! !
- in 10 Jahren rückzahlbar
- Zinssatz: | 1.91 | % |  | Restschuld :
Start |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 | 0
1.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
2.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
3.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
4.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
5.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
6.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
7.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
8.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
9.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
10.Jahr | 0 | 0 | 0 | 0

## Vergütung
bei 5% Zins :
Jahr | Vergütung ab 1.1.2004 |  |  |  | Vergütung bis Ende 03 | Tilgung [%] | Kredit - Laufzeit ca.
| (Anl. bis 30 kWp) |  | Degression ab 2005: |  |  | 8.33 | 10 Jahre
2003 | 0.457 | € | (95% vom jeweil.Vorjahreswert) |  | 0.457 | 3.03 | 20 Jahre
2004 | 0.574 | € | 100% | 0.574 | 0.434
2005 | 0.5453 | € | 95% | 0.5453 | 0.412
2006 | 0.518 | € | 90.25% | 0.51804 | 0.392
2007 | 0.4921 | € | 85.74% | 0.49213
2008 | 0.4675 | € | 81.45% | 0.46753
2009 | 0.4441 | € | 77.38% | 0.44415
2010 | 0.4219 | € |  | 0.42194
2011 | 0.4008 | € |  | 0.40084
2012 | 0.3808 | € |  | 0.3808
2013 | 0.3618 | € |  | 0.36176
Auswahl-Werte:
2004 | 0.574
3.03 |  | 20 Jahre ( bei 5% Zins)