12.40                                                                                                                Herr Ebbinghaus

26.04.2013

-7727

01.00

Herrn Anders

Über FBL 12

Anfrage der Fraktion „Freie Wähler / Deine Freunde“ vom 5.3.13

Zu Frage 1: Wie ist der Brandschutz auch in den kooperativen Einrichtungen geregelt?

Der Landschaftsverband Rheinland kann keinen Einfluss auf Gebäude sowie die Organisa-

tion von Kooperationspartnern nehmen.

Gleichwohl unterliegen solche Heime, Wohnungen und Werkstätten den gleichen baurechtlichen und somit brandschutztechnischen Anforderungen wie die eigenen.

Bei angemieteten Objekten gelten die gleichen Anforderungen an die Ausstattung der Gebäude sowie die individuelle Betrachtung des einzelnen Objektes im Rahmen eines Brandschutzgutachtens.

Im Rahmen von Begehungen der Arbeitssicherheit für unsere Mitarbeiter/-innen in angemieteten Objekten, werden grundlegende Anforderungen an den Brandschutz mit berücksichtigt.

Zu Frage 2: Welche brandschutztechnischen Vorkehrungen sind Bestandteil in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Heimen, Wohnungen und Werkstätten des LVR?

Wie bereits in der Anfrage ausgeführt, sind für unsere Gebäude grundsätzlich Brandschutzkonzepte Bestandteil der Baugenehmigungen.

Diese Brandschutzkonzepte werden gemäß den individuellen Anforderungen bezogen auf die Patienten/-innen bzw. Bewohner/-innen sowie der Nutzung des Gebäudes und architektonischer und technischer Gegebenheiten spezifisch erstellt.

Aus diesen ergeben sich regelmäßig Forderungen nach:

- Brandmeldeanlagen

- Brandschutz-, Rauchschutztüren

- Lüftungsanlagen, Entrauchung

- Feuerlöscher und ggfls. Löschleitungen und Sprinkler

- Alarmierungseinrichtungen, Notentriegelungen

- Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegekennzeichnung

Weiterhin gibt es in unseren Dienststellen Brandschutzbeauftragte die regelmäßig Begehungen durchführen. Für die Sonderbauten des LVR wie Kliniken, Schulen, Versammlungsstätten und Tiefgaragen werden die wiederkehrenden Prüfungen nach PrüfVO-NRW regelmäßig durch 12.40 mit Unterstützung von Sachverständigen durchgeführt.

Es werden durch 12.40 regelmäßig Brandschutzforen sowie zusätzlich für die Kliniken und HPH-Netzwerke Arbeitskreise für Brandschutzbeauftragte organisiert.

Zuständig für die LVR-Kliniken und die HPH-Netzwerke sind die jeweiligen Dienststellen.

Im Rahmen der Arbeitsstätten-Richtlinie 2.2 wird die notwendige Bereitstellung von Brandschutzhelfern durch 12.40 geprüft.

In Zusammenarbeit mit den Fachdezernaten soll die Schulung über den FB 11 ausgeschrieben und eingekauft werden.

Zu Frage 3: Wie werden z.B. hörgeschädigte Menschen mit geringeren Behinderungen in ein Selbstrettungskonzept der Einrichtungen des LVR eingebunden?

In der Regel werden für gehörlose oder schwerhörige Mitarbeiter/-innen sowie

Schüler/-innen optische Warneinrichtungen (Blitzer) in Kombination mit einer Alarmierungseinrichtung bzw. Brandmeldeanlage eingesetzt.

Zu Frage 4: Wie werden Betreuer und Ausbilder auf einen Brandfall mit Evakuierung vorbereitet?

In den Dienststellen gibt es eine individuelle Brandschutzordnung, die die örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten berücksichtigt.

Diese stellt im Innenverhältnis eine Dienstanweisung dar und ist Bestandteil der Unterweisungen.

Zu Frage 5: In welchen zeitlichen Zyklen werden brandschutztechnische Trainings mit und ohne Feuerwehr absolviert und werden auch Optimierungsmaßnahmen dokumentiert?

In den Kliniken und HPH-Netzwerken werden solche Übungen im Rahmen der Möglichkeiten unter Einbindung der Bewohner/-innen bzw. Patienten/-innen durchgeführt und auf die jeweiligen individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst.

In den Schulen des LVR werden regelmäßig Räumungsübungen abgehalten.

Gerade durch die regelmäßigen Begehungen und wiederkehrenden Prüfungen werden brandschutztechnische Mängel erkannt und behoben.

Bei größeren Veränderungen (baulich, organisatorisch) werden auch für Teilbereiche neue Brandschutzkonzepte erstellt und Brandschutzsanierungen veranlasst.

Zu Frage 6: Wie werden brandgefährdete Produkte gelagert?

Leicht entzündliche und/oder brandfördernde Produkte werden grundsätzlich gemäß den Empfehlungen aus den Sicherheitsdatenblättern gelagert.

Wie z.B. verschlossen im Freien und/oder in belüfteten Räumen oder auch in Gefahrstoffschränken.

Aufgestellt

-Ebbinghaus-